АНКЕТА ПОДБОРА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ПТО)

| Компания «ЭНТАЛЬПИЯ-Н» | Координаты заказчика: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: 143370, Московская обл., | Название фирмы: |  |  |
| п.Калининец д.266, оф.2 | Телефонный код города: |  |  |
| Телефон: 8-925-415-20-43 | Телефон: |  |  |
| 8-930-342-65-90 | Факс: |  |  |
| E-mail: info@entalpia-n.ru | E-mail: |  |  |
| Website: www.entalpia-n.ru | Контактное лицо (ФИО): |  |  |
|  | Адрес и название объекта: |  |  |

Для подбора ПТО необходимо указать следующие данные:

| 1. Назначение ПТО (подчеркнуть): | отопление, ГВС, вентиляция, кондиционирование, другое (указать) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Тип ПТО (подчеркнуть): | разборный / неразборный |  |  |
| 3. Для ГВС – схема подключения ПТО (подчеркнуть): | параллельная / 2-х ступенчатая |  |  |
|  | Единицы измерения | Сторона 1 Нагревающая (Горячая) | Сторона 2 Нагреваемая (Холодная) |
| 4. Тепловая нагрузка: |  |  |  |
| 5. Среда: |  |  |  |
| 6. Расход: |  |  |  |
| 7. Температура на входе в ПТО: |  |  |  |
| 8. Температура на выходе из ПТО: |  |  |  |
| 9. Допустимые потери напора в ПТО: |  |  |  |
| 10. Для 2-х ступенчатой схемы ГВС – расход и температура обратной воды после отопления и вентиляции, подаваемой на первую ступень для режима в точке излома |  |  |  |
| 11. Максимальная рабочая температура: |  |  |  |
| 12. Максимальное рабочее давление: |  |  |  |
| 13. Предпочитаемый производитель |  |  |  |

Подбор ПТО производится по наиболее нагруженному режиму:

для отопления – режим для максимальной тепловой нагрузки и/или режим для точки излома отопительного графика;

для ГВС              – режим для точки излома отопительного графика и летний режим.